## Server room environment inspe
Enrich industrial (thai) co. ltd
Computer room UPS environmental inspection form
FY-FM-WI-064-03-AO
2024/7
Check date | Temperature control |  | UPS/battery status | Air conditioner status | Input voltage(V) | checker | Remark
| Temperature | Humidity(%) | UPS/电池状态 | 空调状态 |  | 检查人 | 备注
2024-07-01 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-02 | 22 | / | √ | √ | 231V | Mongkon
2024-07-03 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-04 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-05 | 22 | / | √ | √ | 231V | Mongkon
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08 | 22 | / | √ | √ | 229V | Mongkon
2024-07-09 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-10 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-11 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-12 | 22 | / | √ | √ | 231V | Mongkon
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15 | 22 | / | √ | √ | 220V | Mongkon
2024-07-16 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-17 | 22 | / | √ | √ | 239V | Mongkon
2024-07-18 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-19 | 22 | / | √ | √ | 231V | Mongkon
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 22 | / | √ | √ | 231V | Mongkon
2024-07-23 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-24 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-25 | 22 | / | √ | √ | 230V | Mongkon
2024-07-26 | 22 | / | √ | √ | 231V | Mongkon
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
Approved:

## 工作表1
Enrich industrial (thai) co. ltd
Server room check list
FY-FM-WI-064-07-AO
2024 年检查月份： 7 月
Date Server |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三
Temperature control | Temperature
Humidity(%)
UPS/battery status | UPS/电池状态
Air conditioner status | 空调状态
Input voltage(V)
checker | 检查人
Remark | 备注

## 机房环境巡检表-5月
峰源集团股份有限公司
机房UPS环境巡检表
FY-FM-WI-064-03-AO
2024年 月份 5 月
检查日期 | 温控1 |  | 温控2 |  | UPS/电池状态 | 空调状态 | 输入电压(V) |  |  | 输出电压(V) |  |  | 输入电流(A) |  |  | 输出电流(A) |  |  | 电池温度 | 检查人 | 备注
| 温度1 | 湿度1(%) | 温度2 | 湿度2(%) | UPS/电池状态 | 空调状态 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | 电池温度 | 检查人 | 备注
2024-05-01
2024-05-02
2024-05-03 | 18.56 | 60.33 | 29.96 | 33.98 | √ | √ | 227.9 | 226 | 231.4 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 4 | 0 | 谭正华
2024-05-04
2024-05-05
2024-05-06 | 17.47 | 59.34 | 29.35 | 31.87 | √ | √ | 226.1 | 224.3 | 225.6 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-05-07 | 19.32 | 63.93 | 29.7 | 37.74 | √ | √ | 221.8 | 218.3 | 223.7 | 219.4 | 219.3 | 219.3 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 3.8 | 0 | 谭正华
2024-05-08 | 19.29 | 64.33 | 30.5 | 36.25 | √ | √ | 222.5 | 213.1 | 227.3 | 219.3 | 219.3 | 219.2 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 0 | 谭正华
2024-05-09 | 19 | 62.08 | 30.18 | 34.85 | √ | √ | 225.1 | 223 | 226 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 4.9 | 4.2 | 0 | 谭正华
2024-05-10 | 18.82 | 67.11 | 30.36 | 35.82 | √ | √ | 219.3 | 216.4 | 220 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-05-11 | 17.65 | 57.93 | 29.27 | 31.48 | √ | √ | 222.2 | 219.3 | 223.4 | 219.4 | 219.3 | 219.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 32 | 4.9 | 3.6 | 0 | 谭正华
2024-05-12
2024-05-13 | 18.63 | 58.09 | 29.7 | 32.82 | √ | √ | 226.7 | 222 | 225.2 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-05-14 | 18.72 | 67.01 | 30.26 | 35.72 | √ | √ | 219.2 | 224.3 | 219.9 | 219.3 | 219.2 | 218.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 4.2 | 0 | 谭正华
2024-05-15 | 18.37 | 53.9 | 29.55 | 29.99 | √ | √ | 220 | 216.5 | 222.3 | 219.3 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 4 | 0 | 谭正华
2024-05-16 | 18.7 | 63.12 | 30.37 | 34.44 | √ | √ | 221.1 | 217.3 | 221.7 | 219.3 | 219.3 | 219 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 0 | 谭正华
2024-05-17 | 16.92 | 61.14 | 28.27 | 33.7 | √ | √ | 221.3 | 218.2 | 220.6 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-05-18
2024-05-19
2024-05-20 | 18.85 | 56.86 | 29.97 | 31.92 | √ | √ | 230.1 | 228.3 | 230 | 219.4 | 219.3 | 218.9 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 3.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 谭正华
2024-05-21 | 17.75 | 44.21 | 29.63 | 23.6 | √ | √ | 221.1 | 216 | 221.1 | 219.4 | 219.2 | 218.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 32 | 4.8 | 3.6 | 0 | 谭正华
2024-05-22 | 19.2 | 54.77 | 30.62 | 35.41 | √ | √ | 222.6 | 220.2 | 224.7 | 219.4 | 219.3 | 219.2 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 0 | 谭正华
2024-05-23 | 18.1 | 56.07 | 29.47 | 31.16 | √ | √ | 222.9 | 216.8 | 220.6 | 219.4 | 219.3 | 218.9 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 3.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 谭正华
2024-05-24 | 18.67 | 63.32 | 29.48 | 36.77 | √ | √ | 223.2 | 220.6 | 223.6 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 5 | 4.6 | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-05-25
2024-05-26
2024-05-27 | 18.89 | 59.08 | 29.97 | 33.49 | √ | √ | 220.6 | 218.6 | 221.6 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 谭正华
2024-05-28 | 18.8 | 67.15 | 30.39 | 35.8 | √ | √ | 219 | 215.4 | 220.2 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-05-29 | 18.95 | 57.06 | 29.48 | 32.84 | √ | √ | 224 | 219 | 226.7 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-05-30 | 19.02 | 55.76 | 29.77 | 31.94 | √ | √ | 230.9 | 227.8 | 233.3 | 219.4 | 219.3 | 218.9 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 谭正华
2024-05-31 | 19.04 | 57.57 | 29.54 | 33.13 | √ | √ | 227.2 | 223.8 | 228.7 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 谭正华
|  | 核准： | [6 empty] | 复核： | [5 empty] | 制表：

## 机房环境巡检表-4月
峰源集团股份有限公司
机房UPS环境巡检表
FY-FM-WI-064-03-AO
2024年 月份 4 月
检查日期 | 温控1 |  | 温控2 |  | UPS/电池状态 | 空调状态 | 输入电压(V) |  |  | 输出电压(V) |  |  | 输入电流(A) |  |  | 输出电流(A) |  |  | 电池温度 | 检查人 | 备注
| 温度1 | 湿度1(%) | 温度2 | 湿度2(%) | UPS/电池状态 | 空调状态 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | 电池温度 | 检查人 | 备注
2024-04-01 | 19.2 | 64.77 | 30.62 | 35.41 | √ | √ | 222.6 | 220.2 | 224.7 | 219.4 | 219.3 | 219.2 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 0 | 谭正华
2024-04-02 | 19.12 | 64.67 | 30.46 | 35.91 | √ | √ | 222.4 | 221 | 223 | 219.3 | 219.3 | 219.2 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 0 | 谭正华
2024-04-03 | 18.78 | 66.03 | 30.87 | 35.49 | √ | √ | 221.4 | 218.5 | 226.3 | 219.4 | 219.3 | 219.1 | 4.7 | 5 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 4.4 | 0 | 谭正华
2024-04-04 | 19.27 | 50.79 | 30.49 | 28.75 | √ | √ | 226.9 | 223.5 | 229.5 | 219.3 | 219.3 | 219.1 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 4.9 | 4.6 | 0 | 谭正华
2024-04-05
2024-04-06
2024-04-07
2024-04-08
2024-04-09 | 19.32 | 63.93 | 29.7 | 37.74 | √ | √ | 221.8 | 218.3 | 223.7 | 219.4 | 219.3 | 219.3 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 3.8 | 0 | 谭正华
2024-04-10 | 19.29 | 64.33 | 30.5 | 36.25 | √ | √ | 222.5 | 213.1 | 227.3 | 219.3 | 219.3 | 219.2 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 0 | 谭正华
2024-04-11 | 19 | 62.08 | 30.18 | 34.85 | √ | √ | 225.1 | 223 | 226 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 4.9 | 4.2 | 0 | 谭正华
2024-04-12 | 18.82 | 67.11 | 30.36 | 35.82 | √ | √ | 219.3 | 216.4 | 220 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-04-13
2024-04-14
2024-04-15 | 18.7 | 63.12 | 30.37 | 34.44 | √ | √ | 221.1 | 217.3 | 221.7 | 219.3 | 219.3 | 219 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 0 | 谭正华
2024-04-16 | 16.92 | 61.14 | 28.27 | 33.7 | √ | √ | 221.3 | 218.2 | 220.6 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-04-17
2024-04-18
2024-04-19
2024-04-20
2024-04-21
2024-04-22 | 18.67 | 63.22 | 30.31 | 34.26 | √ | √ | 221.3 | 217.5 | 223.4 | 219.3 | 219.3 | 219 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 谭正华
2024-04-23 | 18.68 | 65.64 | 29.92 | 37.23 | √ | √ | 225.3 | 223 | 229 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 32 | 4.9 | 3.6 | 0 | 谭正华
2024-04-24 | 18.82 | 67.11 | 30.36 | 35.82 | √ | √ | 219.3 | 216.4 | 220 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-04-25 | 18.68 | 60.31 | 29.46 | 35 | √ | √ | 221.7 | 217.6 | 220.4 | 219.3 | 219.3 | 219 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 谭正华
2024-04-26 | 18.56 | 57.42 | 29.81 | 32.62 | √ | √ | 222.8 | 218.4 | 223.4 | 219.3 | 219.3 | 219 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 3.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 谭正华
2024-04-27
2024-04-28
2024-04-29 | 17.06 | 63.43 | 28.81 | 33.87 | √ | √ | 222.4 | 219.1 | 219.9 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 0 | 谭正华
2024-04-30 | 18.37 | 59.63 | 30.14 | 32.5 |  |  | 223.2 | 219.4 | 224.8 | 219.4 | 219.3 | 219 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 4.9 | 4 | 0 | 谭正华
|  | 核准： | [6 empty] | 复核： | [5 empty] | 制表：